# Лабораторна робота №8

## Опис: Ідентифікація типу та номера роботи

Наприклад: це лабораторна робота №8

## Дослідження якості сухих яєчних продуктів

### Опис: Формулювання теми або предмету дослідження

Наприклад: темою є дослідження якості сухих яєчних продуктів

# Мета роботи

### Опис: Визначення основних завдань та очікуваних результатів

Наприклад: метою є визначення якості сухих яйцепродуктів за органолептичними і фізико-хімічними показниками та перелік знань і вмінь студента

# Обладнання

### Опис: Перелік технічних засобів та приладів, необхідних для виконання

Наприклад: наведено список обладнання, що включає сушильну шафу, рефрактометр, ваги, рН-метр та інше

- Шафа сушильна електрична з терморегулятором

- Сушильний апарат САЛ

- Лабораторний рефрактометр

- Ваги лабораторні технічні

- Ваги лабораторні аналітичні

- рН-метр

- Центрифуга

- Електрична плитка

- Ексикатор

- Пінцет

# Матеріали та реактиви

### Опис: Список витратних компонентів та хімічних речовин

Наприклад: перераховано необхідні матеріали та реактиви, такі як бюкси, колби, гідроксид натрію, сірчана кислота та інші

- Бюкси металічні або стаканчики для зважування

- Палички скляні

- Колба термостійка на 500 мл

- Мірні колби об’ємом 250, 500 мл

- Папір фільтрувальний

- 0,01 М розчин гідроксиду натрію або гідроксиду калію

- 2 %-й розчин фенолфталеїну

- Сульфат натрію

- Сірчана кислота (густиною 1840 кг/м3)

- 0,05 М розчин сірчаної кислоти

- Пероксид водню

- 33 %-й розчину гідроксиду натрію

- 2%-вий розчин борної кислоти

- Селен металевий

- Сірчана кислота, що містить селен (5 г селену кип’ятять в 10 мл концентрованої сірчаної кислоти до повного розчинення селену, тобто до повного знебарвлення розчину)

- Сульфат амонію стандартний розчин (0,236 г сульфату амонію розчиняють в 500 мл дистильованої води, 1 мл розчину містить 0,1 міліграм азоту)

- 5 %-й розчин хлориду натрію

# Сировина

### Опис: Опис вихідних продуктів, що підлягають аналізу

Наприклад: вказано, що сировиною є сухий яєчний порошок, білок та жовток

- Сухий яєчний порошок

- Сухий яєчний білок

- Сухий яєчний жовток

# ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЯЄЧНИХ СУХИХ ПРОДУКТІВ

### Опис: Встановлення стандартів та критеріїв для оцінки об’єкта

Наприклад: описано види яєчних сухих продуктів, вимоги до їх якості, умови пакування та зберігання

Виробляють наступні види яєчних сухих продуктів: яєчний порошок — зневоднена суміш жовтка і білка; білок яєчний сухий; жовток яєчний сухий; омлет сухий — суміш яєчного порошку пастеризованим цільним або знежиреним молоком (співвідношення 1:1).

Яєчні сухі продукти за якістю повинні задовольняти вимогам, представленим в табл. 5.4.

Не допускаються до реалізації зволожені яєчні сухі продукти з ослизлою поверхнею, цвіллю, стороннім запахом, кольором, що різко змінився, згірклі.

Сухі яєчні продукти упаковують у фанерні барабани або бочки масою нетто 25 кг; у паперові мішки чотирьох- і п’ятишарові вкладишами із поліетиленової плівки масою нетто 20 кг; у ящики гофрованого картону вкладишем-мішком із поліетиленової плівки масою 0,025 кг; у металеві банки масою нетто 0,25, 1,5 і 4,5 кг.

Відхилення маси, що допускаються: ±3 % для упаковок масою 0,075 і 0,25 кг; ±1 % для упаковок масою 1,5 і 4,5 кг; ±0,5 % для упаковок масою 12,5 — 25 кг.

Сухі яєчні продукти зберігають при температурі не вище 20°С і відносній вологості повітря 65—75 % 6 міс, при 2°С і відносній вологості повітря 60—70% 2 роки з дня вироблення.

# ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЯЄЧНИХ СУХИХ ПРОДУКТІВ

### Опис: Опис процедур та методології для проведення аналізу

Наприклад: деталізовано процес відбору проб яєчних сухих продуктів для подальшого аналізу в лабораторії

Для визначення якості яєчних сухих продуктів відбирають проби щупом від 10 % одиниць упаковки, але не менше 5 одиниць. Загальна маса середньої проби від партії повинна бути не меншого 200 г. Середні проби з’єднують, ретельно перемішують, піддають квартуванню і отримують об’єднану пробу масою 0,5 кг. Об’єднану пробу ділять на дві рівні частини: одну направляють в лабораторію для аналізу, іншу пломбують, забезпечують етикеткою і зберігають 1 мі при температурі не вище 20 °С і відносній вологості 65—75% на випадок розбіжностей при визначенні якості яєчних сухих продуктів.

## Органолептичні дослідження

### Опис: Аналіз властивостей продукту за допомогою органів чуття

Наприклад: описано методику визначення кольору, структури, запаху та смаку сухих яєчних продуктів

Органолептична оцінка яєчних сухих продуктів включає визначення кольору, структури, запаху і смаку. Органолептичні показники залежать від якості сировини, умов і режимних параметрів пастеризації, сушки і умов зберігання.

Причиною погіршення кольору, запаху і смаку сухих продуктів можуть з’явитися реакції меланоїдиноутворень в процесі сушки і подальшого зберігання, а також окислювальні зміни ліпідних фракції зневоднених продуктів.

Колір і структуру сухих яєчних продуктів визначають при денному освітленні, звертаючи увагу на однорідність забарвлення і структуру — наявність грудочок, що легко розсипаються при натисканні.

Смак визначають в охолодженому до кімнатної температури коржику, випеченому із розведеного водою сухого зразка. З цією метою 20 г яєчного порошку (яєчного білка) або 50 г сухого жовтка розтирають із 80 мл води при 20°С, ретельно перемішують і залишають для набухання 15 хв. Перед запіканням суміш знову перемішують. Яєчну суміш запікають при температурі 154±2 °С протягом 8—10 хв.

Запах визначають органолептично. Для цього в склянку поміщають 20 г наважки, заливають 20 мл киплячої води. Суміш перемішують скляною паличкою і визначають запах.

| Показник | Характеристика | Яєчного порошку | Білка яєчного сухого | Жовтка яєчного сухого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колір |  | Від світло-жовтого до яскраво-жовтого, однорідний по всій масі | Жовтувато-білий, однорідний по всій масі | Від світло-жовтого до жовтого з оранжевим відтінком, однорідний по всій масі |
| Структура |  | Порошкоподібна, грудочки легко роздавлюються. | Порошкоподібна, без грудочок. | Порошкоподібна, грудочки легко роздавлюються. |
| Запах, смак |  | Властиві свіже висушеному, без стороннього присмаку та запаху. | Властиві висушеному, без стороннього присмаку та запаху. | Властиві свіже висушеному, без стороннього присмаку та запаху. |
| Кислотність, 0Т, не більше |  | — | — | — |
| Величина рН, не менше |  | — | — | — |
| Вміст вологи, %, не більше |  | 4-8,5 | — | — |
| Розчинність (в перерахунку на сухі речовини), %: не менше, не більше |  | — | — | — |
| Вміст білкових речовин (в перерахунку на сухі речовини), %, не менше |  | — | — | — |
| Вміст жиру (в перерахунку на сухі речовини), %, не менше |  | сліди | — | — |
| Вміст золи (в перерахунку на сухі речовини), %, не більше |  | 0,1 | 0,1 | — |
| Вміст бактерій групи кишкової палички не допускається в масі продукту, г |  | — | — | — |
| Кількість сальмонел в 25 г продукту |  | Не допускається | Не допускається | Не допускається |

## Физико-хімічні дослідження

### Опис: Застосування інструментальних методів для вимірювання параметрів

Наприклад: зазначено, що при оцінці якості визначають кислотність, рН, розчинність і хімічний склад продуктів

При оцінці якості яєчних сухих продуктів визначають їх кислотність, рН, розчинність і хімічний склад.

### Визначення кислотності

#### Опис: Опис методики вимірювання концентрації кислот

Наприклад: представлено метод нейтралізації водного розчину продукту лугом та формула для розрахунку кислотності в градусах Тернера

Кислотність яєчних сухих продуктів залежить від властивостей сировини, режимних параметрів пастеризації і сушки, при якій може виділятися діоксид вуглецю.

Метод заснований на нейтралізації водного розчину яєчних сухих продуктів певною кількістю лугу.

Порядок виконання роботи. 5 г яєчного порошку (або 2,5 г білка сухого, або 10 г жовтка сухого, узятих з точністю до 0,001 г розтирають в ступці з невеликою кількістю дистильованої води кімнатної температури, протягом 3-5 хв., кількісно переносять в мірну колбу місткістю 250 мл і об’єм доводять до мітки. Закривши колбу пробкою, вміст збовтують 25—30 хв. на апараті для струшування 20 мл суміші поміщають в колбу, підливають 20 мл дистильованої води, і титрують 0,01 М розчином гідроксиду натрію у присутності фенолфталеїну до появи рожево-оранжевого забарвлення.

Кислотність сухих яєчних продуктів виражають в градусах Тернера (°Т). За 1 °Т приймають кількість мл 0,1 М розчину гідроксиду натрію або калію, витрачену на титрування 100 г продукту.

Кислотність (в 0Т) обчислюють за формулою:

K=V1⋅K⋅10m0⋅V

де V1 — об’єм 0,01 М розчину гідроксиду натрію або калію, що пішов на титрування, мл; K — коефіцієнт перерахунку на точно 0,01 М розчин гідроксиду натрію або калію; m0 — маса наважки, г; 10 — коефіцієнт для перерахунку 0,01 М розчину в 0,1 М; V - обєм суміші, взятий для титрування, мл.

Розбіжність між паралельними визначеннями не повинна перевищувати ±0,3 °Т.

### Визначення величини рН

#### Опис: Процедура вимірювання водневого показника розчину

Наприклад: вказано, що рН визначають у 1%-вому розчині сухого білка потенціометричним методом

Величину рН визначають в 1 %-вому розчині сухого білка при 20 + 2 0С методом потенціометра.

Допустима розбіжність між паралельними визначеннями не повинне перевищувати ±0,2.

### Визначення розчинності

#### Опис: Опис способів встановлення здатності речовини утворювати розчин

Наприклад: пояснено, що розчинність залежить від денатурації білків і визначається арбітражним та експрес-методом

Розчинність яєчних сухих продуктів залежить від ступеня змін денатурації білків і розвитку реакцій меланоїдиноутворень, що виникають в процесі сушки і зберігання висушеного продукту. Зменшення розчинності позначається на пониженні піноутворювальної здатності білків.

##### А р б і т р а ж н и й метод

###### Опис: Опис еталонної або стандартної процедури вимірювання

Наприклад: метод заснований на визначенні сухих речовин у водному розчині після центрифугування та висушування

Дані відсутні.

##### Експрес-метод

###### Опис: Опис прискореної методики для швидкого отримання результатів

Наприклад: розчинність визначається по індексу, що розраховується на основі різниці показників заломлення розчинів

Дані відсутні.

### Визначення вмісту вологи

#### Опис: Опис методів для кількісного аналізу води в зразку

Наприклад: зазначено, що вологість лімітується стандартом і визначається арбітражним та експрес-методом висушування

Вологість лімітується стандартом і визначається арбітражним та експрес-методом висушування.

##### А р б і т р а ж н и й метод

###### Опис: Опис еталонної або стандартної процедури вимірювання

Наприклад: наважку висушують у сушильній шафі при 103±2 °С до постійної маси для розрахунку вмісту вологи

Наважку висушують у сушильній шафі при 103±2 °С до постійної маси для розрахунку вмісту вологи.

##### Експрес-метод

###### Опис: Опис прискореної методики для швидкого отримання результатів

Наприклад: наважку сухого продукту висушують при 180±5 °С протягом 20 хвилин

Наважку сухого продукту висушують при 180±5 °С протягом 20 хвилин.

# Протокол роботи

### Опис: Формалізація результатів та висновків проведеного дослідження

Наприклад: вказано, що протокол має включати заповнення таблиці 3 та формулювання висновків по роботі

Протокол має включати заповнення таблиці 3 та формулювання висновків по роботі.

### 1 Органолептичні показники сухих яєчних продуктів

| Показник | Характеристика | Яєчного порошку | Білка яєчного сухого | Жовтка яєчного сухого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колір |  |  |  |  |
| Структура |  |  |  |  |
| Запах, смак |  |  |  |  |

### 2 Физико-хімічні показники сухих яєчних продуктів

| Показник | Одиниця вимірювання | Яєчного порошку | Білка яєчного сухого | Жовтка яєчного сухого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислотність | °Т |  |  |  |
| Величина рН |  |  |  |  |
| Вміст вологи | % |  |  |  |
| Розчинність | % |  |  |  |
| Вміст білкових речовин | % |  |  |  |
| Вміст жиру | % |  |  |  |
| Вміст золи | % |  |  |  |

### 3 Висновки

| Пункт | Висновок |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |